政府采购

招 标 文 件

采购项目名称：泸溪县建设路屈原路绿色照明节能改造安装

及采购工程项目

采   购   人：泸溪县住房和城乡建设局

采购计划编号：泸财采计【2017】第79号

委托代理编号：GXGZ[2017]-155

采购代理机构：湘西自治州广信招标代理有限公司

二〇一八年四月

目 录

第一章 投标须知	1

一、说明	1

二、招标文件	2

三、投标文件	3

四、投标文件的递交	6

五、开标和评标	8

六、中标信息公布与投标人质疑	9

七、合同签订	10

八、特殊情形的规定	11

九、其他规定	11

第二章 评标方法及标准	13

评分标准	19

第三章 政府采购合同格式条款	23

政府采购合同专用条款	29

第四章 政府采购合同协议书	30

第五章 投标文件的组成	32

一、投标函	34

二、开标一览表	36

三、分项价格表	37

四、商务条款响应/偏离表	38

五、投标保证金	39

六、投标人具备投标资格的证明文件	40

六（二）附件	41

第六章 招标文件前附表                                                                 56

第七章 投标邀请	70

第八章 技术规格、参数与要求	73

第一章 投标须知

## 一、说明

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于第二部分第六章“招标文件前附表” (以下简称招标文件前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本采购项目的采购人名称、地址、电话、联系人见招标文件前附表。

2.2“招标人”系指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构。本采购项目的招标人名称、地址、电话、联系人见招标文件前附表。

2.3“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4“货物”系指投标人按招标文件要求,向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

2.5“服务”系指招标文件规定投标人须承担的系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

2.6“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品，“两型产品”是指湖南省财政厅发布的《湖南省两型产品政府采购目录》的产品。

2.7“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3.投标人的资格要求

3.1投标人应当符合招标文件前附表中规定的下列资格条件要求；

3.1.1基本资格条件：符合《政府采购法》第二十二条规定的投标人基本资格条件；

3.1.2特殊资格条件：见招标前附表。

3.2投标人不得存在下列情形之一：

（l）与采购人或招标人存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）投标人或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在三万元以下的行政处罚除外；

（3）投标人或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

3.3法定代表人或者负责人为同一人或者存在控股、管理关系的两个以上供应商，不得参加同一政府采购项目投标。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者招标人均无义务和责任承担这些费用。

5.授权委托

5.1投标人代表不是投标人的法定代表人，应持有授权委托书，并附法定代表人身份证明。

6．联合体投标

6.1除招标文件前附表另有规定，本采购项目不接受除政府采购政策规定以外的其他联合体投标。

6.2本章第6.1款规定投标人以联合体形式投标，除应符合本章第3.2款、第3.3款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）联合体各方中至少应当有一方符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

（5）联合体牵头方应当符合本章第3.1款规定的供应商资格条件。

7.采购进口产品

7.1除招标文件前附表另有规定外，本采购项目不接受进口产品参加投标。

## 二、招标文件

8.招标文件的构成

8.1招标文件共八章，分两部分。各部分的内容如下：

招标文件前附表

第一部分

第一章 投标须知

第二章 评标方法及标准

第三章 政府采购合同格式条款

第四章 政府采购合同协议书

第五章 投标文件的组成

第二部分

# 第六章 招标文件前附表

第七章 投标邀请

第八章 技术规格、参数及要求

8.2本章第11.1款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

8.3招标人发售的纸质招标文件与在财政部门指定的媒体上发布的电子招标文件具有同等的法律效力。财政部门指定的媒体见招标文件前附表。

8.4投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

9.招标文件的提供期限

9.1招标文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见招标文件前附表。

9.2供应商应持招标文件前附表规定的资料领取招标文件。

9.3招标文件的提供期限截止时，购买招标文件的投标人少于三家，招标人可以延长招标文件的提供期限或者不再限制提供期限，或者修改招标文件，重新发布招标公告。延长招标文件的提供期限或者不再限制提供期限的，遵守本章第11.1款关于招标文件修改的规定。

10．偏离

10.1本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款（参数）偏离。

10.2除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。

10.3第六章“招标文件前附表”中“政府采购合同格式条款(前附表)”和第八章“技术规格、参数及要求”中的一般商务和技术条款（参数），在超出允许偏离的条款数（最高项数）时，在评标时将其视为无效投标。前述章节中一般商务和技术条款允许偏离的最高项数见招标文件前附表。

10.4本章第10.3款所称条款数（最高项数）的统计方法见招标文件前附表。

11.招标文件的澄清与修改

11.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在《中国湖南政府采购网》和《湘西公共资源交易网》发布更正公告。

11.2澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件前附表规定的提交投标文件截止时间十五日前发布更正公告，不足十五日，应当顺延投标截止时间。

12. 延长投标截止时间和开标时间

12.1 采购代理机构可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间三日前。变更时间应当在《中国湖南政府采购网》和《湘西公共资源交易网》发布。

三、投标文件

13.投标语言

13.1投标人提交的投标文件及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

14.计量单位

14.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

15.投标文件的组成

15.1 投标文件由商务文件、技术文件两部分组成。各部分的内容如下：

商务文件

（1）投标函

（2）开标一览表

（3）分项价格表

（4）商务条款响应/偏离表

（5）投标保证金

（6）投标人资格证明文件

技术文件

（7）货物说明一览表

（8）技术规格、参数响应/偏离表

（9）投标货物符合招标文件规定的证明文件

15.2 投标文件内容及题目的编排顺序和编号按本章第15.1款要求的结构。

15.3 根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

15.4投标人如有投标优惠，涉及价格的，应当直接在开标一览表的投标报价中给出(即投标报价中己包含价格折扣)；涉及商务、技术内容的，应当在商务条款响应/偏离表或技术规格、参数响应/偏离表中填写。

16.投标报价

16.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

16.2 投标人应按开标一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将其视为无效投标。

16.3除招标文件前附表允许提交备选方案外，投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

16.4投标人的投标报价不得超过采购项目预算。采购项目预算见招标文件前附表。

16.5 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为无效投标。

16.6投标人的价格折扣（价格变更声明）应当直接在开标一览表的投标报价中给出。

17.备选方案

17.1 除本章第16.3款另有规定外，本采购项目不接受备选方案投标。

17.2本章第16.3款规定接受备选方案投标时：

（1）投标人在投标文件中只能提交一个备选方案并注明主选方案，且备选方案的投标报价不得高于主选方案。如果投标人在投标文件中提交两个以上备选方案或未注明何为主选方案，在评标时将其视为无效投标。

（2）在评标时，评标委员会仅对主选方案进行评标。

（3）备选方案应当在开标一览表列出。

18.投标人的资格证明文件

18.1投标人应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

18.2如果投标人为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评标时将其视为无效投标。

18.3除招标文件前附表另有规定外，投标人提供的货物及服务不是投标人制造或拥有的,则应当提供经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件。否则，在评标时将其视为无效投标。

19.投标货物符合招标文件规定的证明文件

19.1 投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

19.2 投标人在货物说明一览表中应当说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时应出具原产地证明及出厂合格证明。

19.3 上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1）货物主要性能和参数的详细说明；

（2）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务对招标文件的技术规格条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值。

投标人应根据所投产品对招标文件中技术参数和要求逐页做出实质性响应，严禁简单复制招标文件中的技术参数和要求作为投标响应提供，否则，由此产生的后果由投标人承担。

19.4 招标文件前附表规定投标人在投标时提供样品的，投标人有以下情形之一的，在评标时将其视为无效投标。

（1）未在招标文件前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）投标人提供的样品与投标文件中型号、规格不一致的。

20.投标保证金

20.1招标文件前附表规定交纳投标保证金的，投标人应按招标文件前附表规定的要求提交保证金，投标保证金有效期应与本章第21.1款规定的投标有效期一致。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，采购代理机构应当拒绝接收投标人的投标文件或评标委员会在评标时将其视为无效投标。

20.2 未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内无息退还。

20.3 中标的投标人的投标保证金，将在政府购买服务合同签订后五个工作日内无息退还。

20.4 有以下情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在本章第21.1款规定的投标有效期内撤回或修改投标文件；

（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十条无正当理由放弃中标的。

21.投标有效期

21.1投标有效期见招标文件前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从本章第11.1款规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

21.2 特殊情况需延长投标有效期的，招标人可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，招标人的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

22.投标文件的签署

22.1投标文件正本壹份，副本肆份,投标人还须以U盘形式提交一份全套投标文件的电子版文件。投标人提供的电子版文件必须与纸质的投标文件内容一致，并确保开标时U盘能正常读取，电子版文件必须用小信封单独密封且不得进行加密处理。当正本和副本不一致时，以正本为准，所有投标文件均需胶装。

22.2投标文件应用不褪色的材料打印或书写，并在招标文件要求签字、盖章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字，（不得用合同专用章、财务专用章、公司部门章或分支机构章、授权（投标）专用章等代替公章），副本允许是正本（经签名或盖章的）复印件。投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。不按上述要求盖章和签字的，在评标时将其视为无效投标。

四、投标文件的递交

23.投标文件的密封和标记

23.1投标文件按商务文件、技术文件分为二部分，可分装亦可装订成一本（为便于评审，建议装订成一本），按正本和副本分别装订成册，所有投标文件均需胶装。投标文件一式五份，正本壹份，副本肆份，投标文件按正本和副本分别包装，注明“正本”或“副本”，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由法定代表人或其授权的代理人签字。每一密封袋和信封的密封条上应注明“于2018年5月15日9时30分之前不准启封”的字样。

23.2投标文件封套或外包装上应载明的内容：委托代理编号、采购计划编号、项目名称、投标方名称、启封时间规定。招标文件正、副本之间有差异，以正本为准。

23.3投标文件如果未按上述规定密封和标记，招标人拒绝接收其投标文件。

23.4为方便开标唱标,投标人应将开标一览表单独密封,并在小密封袋上标明开标一览表字样,然后再装入投标文件正本密封袋中。

23.5投标人还须以U盘形式提交1份全套投标文件的电子版文件。投标人提供的电子版文件必须与纸质的投标文件内容一致，并确保开标时U盘能正常读取（投标人应备份1份电子版文件）。电子版文件必须用小信封单独密封且不得进行加密处理，如没有按上述要求和规定提交电子版文件的投标人则按不合格投标人处理。

24.投标文件的递交

24.1 投标文件不论派人送交还是通过邮寄递交,都应在本章第11.1款规定的投标截止时间之前送到招标文件前附表指定的地点。

24.2 逾期送达或未送达指定地点的投标文件，招标人拒绝接收。

25.投标文件的修改和撤回

25.1在本章第11.1款规定的投标截止时间前，投标人可以书面形式修改、补充或撤回己递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

25.2修改、补充的内容为投标文件的组成部分。修改、补充的投标文件应按本章第22、23、24项规定编制、签署、密封、标记和递交，并标明“修改、补充”字样。

25.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起五日内退还已收取的投标保证金。

26.串通投标行为

26.1投标人有以下情形之一的，可认定其有串通投标行为，中标无效：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同投标人的投标文件相互混装；

（11）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（12）法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

五、开标和评标

27.开标

27.1采购代理机构在本章第11.1款规定的投标截止时间(开标时间)和本章第24.1项规定的地点组织公开开标，并邀请所有投标人法定代表人或其授权的代理人参加。对参加开标的投标人代表进行身份核实，组织投标人签到并接收投标文件。

27.2 开标时，公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格、本章第16.3款规定的备选方案和招标文件前附表规定的投标文件的其他主要内容，并记录在案。

27.3 开标时，如唱标人宣读的内容与投标文件不一致时，投标人代表应当当场提出。未宣读的投标价格和本章第16.3款规定的备选方案等实质性内容，评标时不予承认。

27.4投标人代表、采购人代表、采购代理机构代表、监督人（如果在现场）、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

27.5 开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项价格表内容不一致的，以开标一览表为准。

27.6开标结束后，采购人或者采购代理机构根据法律法规和招标文件的规定，将依法对投标人的资格进行审查，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

27.7采购人及代理机构将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。信用信息查询的查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）湖南信用网（www.hncredit.gov.cn）和湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）；信用信息查询的截止时间为项目投标截止时间；信用信息查询记录的具体方式为采购人及代理机构开标时在规定的查询渠道进行查询；信用信息查询记录证据留存的具体方式为查询记录的网上打印件。

28.评标委员会

28.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和技术、经济方面的专家组成。

28.2评标委员会成员与投标人存在利害关系的，应当回避。

28.3评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

28.4评委会根据招标文件评审要求，结合实际情况，进行综合分析比较打分，从中优选出合格中标供应商。

28.5评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

28.6评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

28.7评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

28.8招标文件及其补充资料和投标文件等是评标的依据。

29.评标

29.1 评标委员会按照招标文件前附表规定的评标方法和第三章“评标方法及标准” 规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

六、中标信息公布与投标人质疑

30.中标信息公布

30.1中标人确定后，中标信息将在本章第9.2项指定的媒体上同步发布。

31.投标人质疑

31.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在三个工作日内作出答复。

31.2投标人若认为招标文件、公告时间及程序使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，选择以书面的形式向采购人和采购代理机构提出质疑；采购人或采购代理机构应当在收到书面质疑7个工作日内作出答复。

31.3投标人若认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害，应当在下列时间内以书面形式向采购人和采购代理机构提出：

（1）关于招标文件的质疑，应从招标文件发出之日起七个工作日内提出。

（2）关于采购过程的质疑，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

（3）关于中标结果的质疑，应在中标结果信息发布后七个工作日内提出。

31.4 投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。

31.5 质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址及有效联系方式；

（2）质疑事项；

（3）事实依据及相关证明材料；

（4）相关请求及主张。

31.6 质疑书应当由投标人法定代表人和其授权的代理人签字并加盖投标人单位章，质疑书由授权的代理人签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

31.7 采购人或采购代理机构将在签收回执之日起七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。

31.8 投标人对采购人或采购代理机构无正当理由拒绝受理质疑的，投标人可书面向政府采购行政监管部门反映情况；投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

七、合同签订

32.中标结果通知

32.1 在本章第20.1款规定的投标有效期内，采购代理机构将以书面形式向中标供应商发出《中标通知书》。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

33.履约担保

33.1中标人在收到采购代理机构的《中标通知书》后十日内，需向采购人提交履约担保的，应按照招标文件前附表的规定提交。

33.2 中标人没有按照本章第33.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

34.签订合同

34.1 采购人应自中标通知书发出之日起三十日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府购买服务合同。

34.2 招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

34.3 中标人应当按照合同约定履行义务。中标人不得向他人分包中标项目（政府采购支持中小企业发展等政策规定的除外）。

35. 政府购买服务合同履行中数量的变更

35.1政府购买服务合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八.特殊情形的规定

36.特殊情形

36.1特殊情形是指：在本章第11.1款规定的投标截止时间递交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商不足三家的情形。

37.特殊情形规定

37.1招标后没有投标人投标或者没有合格标的，或者重新招标未能成立的,采购人或采购代理机构按照《政府采购非招标方式管理办法》第五条、第二十八条的规定，提供相应材料，报预算主管部门同意，经同级财政部门书面批准后，可以按照竞争性谈判相应程序重新组织实施。

37.2招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的投标人只有两家时，采购人或采购代理机构按照《政府采购非招标方式管理办法》第五条、第二十八条的规定，报预算主管部门同意，经同级财政部门书面批准后，可以与该两家投标人进行竞争性谈判采购，采购人或采购代理机构应重新根据招标文件中的采购需求编制谈判文件，成立谈判小组，由谈判小组对谈判文件进行确认，组织实施谈判。

37.3招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的投标人只有一家时，采购人或采购代理机构根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条的规定，并按照《政府采购非招标方式管理办法》第五条、第二十八条的要求提供相应材料，并在组织评审专家对招标文件是否存在不合理条款进行论证的同时对项目预算和采用单一来源采购的合理性进行论证，并上网公示无异议后，报预算主管部门同意，经同级财政部门书面批准后，可以与该家投标人进行单一来源采购，采购人或采购代理机构应重新根据招标文件中的采购需求编制单一来源采购文件，成立采购小组，组织实施协商采购。

37.4符合37.1、37.2、37.3所列情形申请采用非招标采购方式的，须由相应评审专家出具招标文件没有不合理条款的论证意见。对提交投标文件的投标人不足3家的，由采购人或采购代理机构组织3名以上评审专家对招标文件的合理性进行论证，确认招标文件是否存在不合理条款并出具论证意见；对实质性响应招标文件要求的投标人不足3家的，由评标委员会对招标文件的合理性进行论证，确认招标文件是否存在不合理条款并出具论证意见。

九、其他规定

38.政策与法规

38.1法律、法规、规章和省级以上财政部门涉及政府采购政策功能及其他规定，见招标文件前附表。评标委员会应根据招标文件规定，优先推荐节能环保产品，优先考虑中小企业。

38.2投标人符合本章第38.1款规定，获得相应政府采购政策优惠的，应提供相关证明材料。

39.招标代理服务费

39.1中标人应按招标文件前附表规定向招标代理公司交纳招标代理服务费。

40.其他规定

40.1招标文件的其他规定见招标文件前附表。

第二章 评标方法及标准

一、总则

1.评标委员会

1.1评标由依法组成的评标委员会负责。

2.评标方法

2.1评标方法：综合评分法，即投标文件能够最大限度的满足招标文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

2.2评审排序: 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为第一的中标候选人。

2.3评标因素：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。

二、评标程序

3.投标文件的初步评审

3.1初步评审符合性检查。

(1) 符合性检查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

(2)投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.2 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理，无效投标的情况同时在招标文件前附表集中列示：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）不具备第一章“投标须知”第3.1款规定的投标人资格要求的

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.3 有下列情形之一时，评标委员会应予废标，并将理由通知所有投标人。废标的情形同时在招标文件前附表集中列示：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

3.4采用邀请招标方式的，投标人应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的证明资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审公告的要求。否则，在评标时将其视为无效投标。

3.5除招标文件前附表另有规定外，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按3.5款规定执行。

4.澄清有关问题

4.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

4.2投标人不得对下列内容其进行澄清或补充：

（1）开标时，未宣读的投标价格、价格折扣和第一章“投标须知”第16.3款允许提交的备选方案等实质性内容。

（2）不满足第一章投标须知第10.1款、第10.2款规定的实质性要求的投标文件内容，

4.3 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照4.1 款要求，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4 投标人的澄清、说明或者补正应该采用书面形式，由法定代表人或其授权的代理人签字，并按评标委员会的通知要求递交。

4.5 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

5.比较与评价

5.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。

5.2价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他有效投标人的价格分按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值×100

5.3评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

6.推荐中标候选人名单及中标人确定

6.1中标候选人数量为1-3名，本次招标采购推荐的中标候选人数量见招标文件前附表。

6.2采购人将自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

- 资格性检查表

项目名称：泸溪县建设路屈原路绿色照明节能改造安装及采购工程项目

委托代理编号:GXGZ[2017]-155

| 序号 | 内容 供应商 | 保证金 | 有效法人身份证明或授权委托书 | 提供统一社会信用代码证营业执照 | 提供2017年度经审计的财务状况报告复印件或其基本开户银行出具的资信证明 | 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 《社会保险登记证》复印件或者近三个月内任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）或者法定征收机关出具的依法缴纳保险费的证明原件。 | 依法缴纳税收的相关证明。注：近三个月内任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。） | 具有有效的城市及道路照明工程专业承包叁级或叁级以上资质 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、上述内容合格用“√”表示，不合格用“×”表示；

2、在结论栏中填写“合格”或“不合格”。

3、以上内容有一项不合格的，则初步评审的综合评定结果为不合格。

4、结论为“不合格”的供应商不得进入实质性评价打分程序。

采购人或代理机构工作人员签名：

年  月  日

符合性检查表

项目名称：泸溪县建设路屈原路绿色照明节能改造安装及采购工程项目

委托代理编号:GXGZ[2017]-155

| 序号 | 内容 供应商 | 完整性 |  |  | 实质性响应 |  |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投标文件的组成 | 投标文件的格式 | 投标文件是否正确签署 | 投标范围 | 响应文件有效期 | 符合招标文件所有条款、条件且没有重大偏离或保留 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：一、投标文件中有下述情况之一的，为无效的投标文件：

1、投标文件附有招标方不能接受的条件的；

2、其它未能实质响应招标文件条件和要求的。

二、表中按“完整”、“响应”填写；结论填写“合格”、“不合格”，不合格的投标文件不得进入实质性评价打分程序。

评委签名：

年  月  日

澄清、说明、补正事项记要表

项目名称：泸溪县建设路屈原路绿色照明节能改造安装及采购工程项目

委托代理编号:GXGZ[2017]-155

| 序号 | 投标人 | 招标文件中需要澄清 | 对投标文件中含义不明确 | 对同类问题表述不一致 | 明显文字和计算错误的 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

备注：如有澄清、说明、补正事项，请写明详细的内容，无请画“/”

评委签名：

年   月  日

评分标准

满分为100分（不含加分项）。由评委根据以下标准独立对每个有效投标人进行评价、打分。

项目名称：泸溪县建设路屈原路绿色照明节能改造安装及采购工程项目

委托代理编号:GXGZ[2017]-155

| 评审因素 | 计分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（40分） | 投标总价 | 40 | 1、以经评标委员会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标总报价为评标基准价，其价格得分计40分。 2、其他投标人的价格得分统一按公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标总报价)×价格权值×100。 |
|  |  |  | 投标报价调整(非专门面向中小企业采购时，此项报价调整仅限于中小企业产品，不是中小企业产品，此条评审时不予以考虑)： 1、中小企业产品价格扣除：小型和微型企业产品投标报价扣除比例为6%，中型企业产品投标报价扣除比例为3%； 注：所投标产品中某一部分（项）产品为中小企业产品时，只对该部分（项）中小企业产品的价格按上述比例进行扣除，然后将扣除后的价格合计到投标报价总价中进行投标报价得分评审。投标人所投产品必须是代理商和制造商同时为中小微企业，才可享受价格折扣。小型微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；中型企业提供小型微型企业制造的货物的，视同为中型企业。进口产品不允报价调整。 |
|  | 价格加分项:投标设备为《节能产品政府采购清单》（最新一期）、《环境标志产品政府采购清单》（最新一期）、《湖南省两型产品政府采购目录》内的产品。非清单和目录内的产品，在评审时不予考虑。 |  | ×价格权值×100×本项目加分比例=应加分 注：1、投标的设备为《节能产品政府采购清单》（最新一期）、《环境标志产品政府采购清单》（最新一期）、《湖南省两型产品政府采购目录》内的产品的给予报价部分总分值4%的加分； 2、所投标产品为《节能产品政府采购清单》（最新一期）、《环境标志产品政府采购清单》（最新一期）、《湖南省两型产品政府采购目录》内的产品时只对该产品价格加分，并合计到报价部分最终得分。 |
| 技术（36分） | 产品配置及技术参数 | 10 | 1、投标人所投货物的技术规格、参数完全符合招标文件要求计10分； 2、技术规格、参数不能完全满足，根据参数的偏离情况，非实质性偏离但评委会认为可以接受的偏离，每有一项扣2分，以此类推，扣完为止。 |
|  | 产品质量 | 6 | - 投标人所投ＬＥＤ路灯系列产品，具有性能、安全检测报告，每提供一份计3分，计满6分为止。（提供省级或以上检验检测机构出具的检测报告复印件，原件备查，未提供原件不得分） |
|  |  | 6 | - 投标人所投LED80W或LED150W产品，色温5000K±5%，具有权威检验机构出具的光通维持率报告，每提供一份计3分，计满6分为止。（提供省级或以上检验检测机构出具的检测报告复印件，原件备查，未提供原件不得分） |
|  |  | 6 | - 投标人所投ＬＥＤ路灯系列产品，防护等级达到IP65或以上计6分，（提供省级或以上检验检测机构出具的检测报告复印件，原件备查，未提供原件不得分） |
|  | 企业实力 | 5 | 1.投标人通过IS09001质量管理体系认证、IS014001环境质量体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，有一项得1分； 2.投标企业是高新技术企业提供证书得1分 - 3.企业所投产品获得节能认证证书得1分（提供原件备查，否则不计分) |
|  | 项目 组织 实施 方案 | 3 | 投标人按项目实施制定可行的实施组织方案，方案内须明确队伍建设、项目管理、供货实施、质量监管与安全、技术培训、项目验收、售后服务等内容，综合比较后方案最优的计3分，良好的计2分，有方案但不完善达不到采购方要求的记1分。 |
|  | 技术加分项:投标设备为《节能产品政府采购清单》（最新一期）、《环境标志产品政府采购清单》（最新一期）、《湖南省两型产品政府采购目录》内的产品。非清单和目录内的产品，在评审时不予考虑。 |  | ×技术权值×100×本项目加分比例=应加分 注：1、投标的设备为《节能产品政府采购清单》（最新一期）、《环境标志产品政府采购清单》（最新一期）、《湖南省两型产品政府采购目录》内的产品的给予技术部分总分值4%的加分； 2、所投标产品为《节能产品政府采购清单》（最新一期）、《环境标志产品政府采购清单》（最新一期）、《湖南省两型产品政府采购目录》内的产品时只对该产品技术加分，并合计到技术部分最终得分。 |
| 商务部分（24分） | 销售业绩 | 3 | 2015年以来,具有同类项目业绩，每个项目计1分，计满本项分值为准。（提供中标通知书及验收报告或项目结算凭证复印件，原件备查；没提供上述复印件的视同没有业绩，不予计分）。 |
|  | 企业荣誉 | 4分 | （１）投标人提供省级或以上行政职能部门颁发的优质工程奖计1分，(获奖业绩需为照明或亮化工程)。 （２）投标人近三年获得省级或以上行政职能部门颁发的“质量信用ＡＡＡ级企业”的得1分。（提供原件备查，否则不计分） （３）投标人近3年获省级或以上行政职能部门“重合同、守信用”荣誉称号或“诚信企业”的得1分。（提供原件备查，否则不计分） （４）投标人获得省级或以上安全生产标准化证书的计1分。（提供原件备查，否则不计分） |
|  | 售后服务 | 3 | 有针对本项目售后服务方案（须注明质保期）优的计3分，良好的计2分；一般的计1分，没提供针对本项目售后服务方案的不计分。 |
|  |  | 3 | 投标人或生产厂商在湖南省内有售后服务机构或分公司、有专职维保人员的记3分；湖南省外有相应售后服务机构的计1分（以营业执照注册地为准）；（提供营业执照原件为依据，投标人标书里做复印件，开标时需提交原件，不提供不计分，不重复计分），无售后服务机构的不计分。 |
|  | 免费质保期 | 9 | 满足招标文件要求的（设备3年质保）计3分，不能满足的计0分，质保期原招标文件要求的基础上，每延期一年计3分，计满本项分值为准。 |
|  | 投标文件制作 | 2 | 投标文件制作精美，编制有序，有目录、页码，胶装成册，书面整洁无涂改，价格数量计算准确，完全符合招标文件规定的计2分，不符合要求的不计分。 |
| 合计： |  |  |  |
| 注：1、所投标产品符合政府采购优先采购政策的，所投标产品只能享受节能产品、环境标志产品、两型产品等产品优惠中的一项加分[由投标供应商在投标文件中自行选择填报，并提供相关证明材料（网站查询方法、政策功能编码等)]。 2、请投标供应商在投标文件中按本章的评标办法要求提供相关的证明文件，并按顺序编写所提供的证明文件在投标文件中摆放的页码。 |  |  |  |

满分为100分（不含加分项）。由评委根据以下标准独立对每个有效投标人进行评价、打分。

评委签名：

年    月     日

第三章 政府采购合同格式条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见招标文件前附表。

（2）供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动而取得中标或成交结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称在招标文件前附表指明。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3.合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标或成交结果一致。

4.合同价款

4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5.履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见招标文件前附表。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6.货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第八章“技术规格、参数及要求”另有约定的除外）。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准

（1）本合同下交付的货物应符合第八章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于招标文件前附表规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在招标文件前附表规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在招标文件前附表中另有规定。

14.伴随服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。

（5）招标文件前附表与第八章“技术规格、参数和要求”规定的其他伴随服务

14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

18.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。

19.供应商的广告或宣传

19.1 未经甲方事先书面许可，乙方不得以履行本政府采购合同为由，以广告或其他形式宣称其是政府采购指定供应商或其产品是政府采购指定产品。

20.不可抗力

20.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

20.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

20.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

21.解决争议的方法

21.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

21.2 调解不成可以按招标文件前附表中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

21.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

22.法律适用

22.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

23.通知

23.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

23.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

24. 合同未尽事项

24.1合同未尽事项见招标文件前附表。

25.合同生效

25.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

政府采购合同专用条款

条款号	条款名称	编列内容规定

第1.2（6）款	项目现场                      泸溪县住房和城乡建设局

第5.1条	履行合同的时间、地点及方式	签订合同后50天内在泸溪县住房和城乡建设局指定的地点交货交并安装完毕。

第9.2(1) 款	质量保证期                    三年

第9.2(3) 款	          响应时间                    接到故障电话后24小时内到达现场。

第13.5条	合同价款支付方式和条件        双方签订合同后设备材料到场后付中标总金额的40%；安装调试验收合格后再付中标总金额的55%，预留5%作为质保金（质保期为三年），质保期满后无质量问题付清所有款项（不计息）。

第14.2(6) 款	伴随服务	安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务，在质保期内，有维护人员定期到现场维保。

第20.2条	解决争议的方式	双方协商解决

第24.1条	合同未尽事项	双方协商解决

第四章 政府采购合同协议书

采购计划编号：

采购人（全称）：                             （甲方）

供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

# 1.项目管理信息

（1）采购组织形式：

（2）采购方式：

（3）项目名称：

# 2.合同标的及金额

| 序号 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同金额小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |

3.履行合同的时间、地点及方式：

4.付款：                                             。

5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

# 6.组成合同的文件

合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）中标或成交通知书

（4）政府采购合同格式条款

（5）投标文件

（6）招标文件

（7）标准、规范及有关技术文件

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电      话：                            电      话：

传      真：                            传      真：

开 户 银 行：

帐       号：

第五章 投标文件的组成

# 商务文件

# 一、投标函

# 二、开标一览表

# 三、投标分项价格表

# 四、商务条款响应/偏离表

五、投标保证金

# 六、投标人具备投标资格的证明文件

技术文件

# 七、货物说明一览表

八、技术规格、参数响应/偏离表

九、投标货物符合招标文件规定的证明文件

政府采购

投 标 文 件

货物类

(商务文件)

采购项目名称：泸溪县建设路屈原路绿色照明节能改造安装及采购工程项目

采购招标编号：GXGZ[2017]-155

采购计划编号：泸财采计【2017】第79号

# 投标人名称 :

年  月  日

一、投标函

致：(采购代理机构)：

根据贵方为（项目名称）的投标邀请（政府采购编号：，委托代理编号：），签字代表 （姓名、职务）经正式授权并代表投标人 （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本四份、电子投标文件一份，并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

1、商务文件：投标函、开标一览表、分项价格表、商务条款响应/偏离表、投标保证金、投标人具备投标资格的证明文件；

2、技术文件：服务方案、服务响应/偏离表、验收组织实施方案、售后服务承诺书、供应商认为需提供的其它技术文件资料；

在此，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的服务投标报价为：          （人民币：元）

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起60个日历日。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、根据第一章“投标须知”第3条规定，我方承诺：

(1) 我们在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违背法律的行为，并提供“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”；

(2) 我们依照有关法律的规定，没有偷税、漏税的行为，没有逃避缴纳社会保险资金的行为；

(3) 与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

6、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址： 邮编：

电话： 传真：

投标人名称(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日期：年月日

备注：1、除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，在评标时将其视为无效投标。

2、供应商注册成立不足三年的，承诺与声明从单位成立始至参加本项目政府采购活动止(后同)。

二、开标一览表

项目名称：

委托代理编号：

金额单位：人民币元

| 序号 | 包号/品目号 | 货物名称 | 投标价格 |  | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单价 | 总价 |  |
| 投标总价(已包含价格折扣)： 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 投标保证金： 金额： 交纳形式： □支票 □汇票 □本票 □转帐 □其他 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

备注：（1）各分项价格表的总报价相加应等于投标总报价；

（2）此表保留在投标文件中，另复制一份单独封装在一个小密封袋中，总将此密封袋与正本投标文件一同密封在标注有“正本”字样的密封袋中。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：  年  月   日

- 分项价格表

项目名称：                                       委托代理编号：

金额单位: 人民币元

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 | 型号 规格 | 制造厂商 机构代码 | 单价 | 数量 | 合计 | 政策功能编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 包合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价金额合计：小写：大写：

说明：品牌和制造厂商指产品的品牌和生产厂商的组织机构代码。政策功能编码是指产品的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号、两型产品编号。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：    年    月    日

四、商务条款响应/偏离表

项目名称：

委托代理编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：“响应/偏离”栏应注明“响应”或“偏离”。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：      年   月    日

五、投标保证金

1、投标人登录湘西公共资源交易网查阅本项目采购公告，在网页上方点击“获取投标保证金子帐号”标示，获取项《投标保证金帐号子帐号信息单》（可下载或打印）。该子帐号信息单载明的帐号为缴纳本项目投标保证金的唯一帐号，请注意保密。

2、提供保证金转帐凭证复印件，如提供的保证金凭证复印格式不规范、不清晰或不完整，则以公共资源交易中心开标时现场验证的保证金到账情况表为准。

3、供应商递交的保证金，在退还时，我中心将以转账方式原路退还至供应商的原缴纳账户。（不接收现金交存，请从投标人基本帐户转帐，以便原路返还）

六、投标人具备投标资格的证明文件

（一）投标人有下列情形之一的，视为无效投标：

1．未按招标文件要求提交资格证明文件的；

2．提供的资格证明文件不符合招标文件要求或提供虚假资格证明文件的；

3．资格证明文件未按招标文件要求加盖供应商单位章、签字的；

4．资格证明文件过了有效期的或未按有关规定年审合格的。

（二）投标人应提供的证明材料

投标人应按第一章“投标须知”第3.1款要求，提供下列证明材料，以满足第一章“投标须知”第3.1款规定的基本资格条件和特定资格条件要求：

附1、统一社会信用代码证营业执照（复印件）

附2、具有有效的城市及道路照明工程专业承包叁级或叁级以上资质

附3、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

附4、法人、或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

附5、提供2017年度经审计的财务状况报告复印件或其基本开户银行出具的资信证明

附6、《社会保险登记证》复印件或者近三个月内任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）或者法定征收机关出具的依法缴纳保险费的证明原件

附7、依法缴纳税收的相关证明。注：近三个月内任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。

附8、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

附9、法律、行政法规规定的其他资格条件证明文件

附10、中小企业声明函

附11、“节能产品”、“环境标志产品”、“两型产品”等证明材料

附12、经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件（非制造商提供）

附13、评分标准要求提供的证明材料

（三）其他

1．投标人投标产品不符合“附8中小企业声明函”中相关规定的，投标人应提供的证明材料不包括“附8中小企业声明函”。

2．制造商不提供“附11经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件”。

六（二）附件

附1、统一社会信用代码证营业执照（复印件）

附2、具有有效的城市及道路照明工程专业承包叁级或叁级以上资质

附3、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

附件3-1  法定代表人身份证明

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

经营范围：主营： ；兼营：

姓名： 性别： 年龄： 职务：系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

投标人名称（单位章）：

年  月  日

注：此表保留在投标文件中，另复制两份。一份在交易中心业务受理台登记时交给工作人员查验投标人身份，另有一份单独封装以便开标时查验投标人身份。

附件3-2

法定代表人授权委托书

本人（姓名、职务）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证复印件

附：法定代表人身份证明

投标人名称（单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年  月  日

注：此表保留在投标文件中，另复制两份。一份在交易中心业务受理台登记时交给工作人员查验投标人身份，另有一份单独封装以便开标时查验投标人身份。

附件4  投标人基本情况

1.名称及概况：

(1) 投标人名称：

地址：

传真/电话号码：邮政编码：

(2) 成立或注册日期：

(3) 注册号码：

(4) 实收资本：

(5) 近期资产负债表（到     年     月     日止）

①固定资产：

②流动资产：

③长期负债：

④流动负债：

⑤净值：

(6) 法定代表人姓名：

2. 经营范围：

3.近年营业额：

| 年度 | 总额 |
| --- | --- |

4.近年主要服务客户的名称地址(可另附页)：

(1)（用户名称和地址） （服务项目名称）

(2)（用户名称和地址） （服务项目名称）

5、近年类似项目业绩(可另附页)：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同签订日期 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6.开立基本帐户银行的名称和地址：（提供注册地人民银行开户许可证复印件）

7.其他情况：组织机构、技术力量、制造商体系认证情况等

8.提供营业执照副本 (自然人为投标人时，提供自然人身份证明)等证明材料的复印件。

兹声明上述数据和资料是真实、正确的，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日期：     年   月   日

# 附件5  提供2017年度经审计的财务状况报告复印件或其基本开户银行出具的资信证明

# 附件6  社会保险费的证明材料

《社会保险登记证》复印件或者近三个月内任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）或者法定征收机关出具的依法缴纳保险费的证明原件

# 附件7依法缴纳税收的证明材料

依法缴纳税收的相关证明。注：近三个月内任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月内任意一个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。

附件8  参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致(采购代理机构)：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

受到刑事处罚，受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

特此声明！

投标人名称（单位章）：

法定代表人（签字）：

日期：    年  月   日

附件9  法律、行政法规规定的其他条件证明材料

备注：如有请提供投标人从事投标货物的生产、销售或经营、安装、集成等证明材料的复印件。

附件10  中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加单位的 项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法的通知》(财库[2011]181号)相关规定。如不属于中小微企业的，可不提供此函

附件11

“节能产品”、“环境标志产品”、“两型产品”等证明材料

说明：1、供应商提供的产品属于下列情形，应按招标文件规定提供相关证明材料(清单或目录所在页复印件)，并在本章《报价一览表及投标文件》中提供相应数据。

(1)符合政府采购强制采购政策的(《节能产品政府采购清单》中标记★符号节能产品及其他强制采购产品)；

(2)符合政府采购优先采购政策的(《节能产品政府采购清单》中非标记★符号节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品，《湖南省两型产品政府采购目录》中两型产品)。

2、未按上述要求提供、填写并标注清楚的，或与上述要求的详细型号不一致时，评审时不予以考虑。

提供节能产品、环境标志产品、两型产品清单

项目名称：

委托代理编号:

| 本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价 | 总额 | 货物制造商名称 | 政策功能编码 |
| 节能产品 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | / | / | / |  | / | / |
| 环境标志产品 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | / | / | / |  | / | / |
| 两型产品 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | / | / | / |  | / | / |

说明：1、本表用于计算节能产品、环境标志产品、两型产品应享受的政策功能加分。

2、栏目7“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号、两型产品编号(货物同时属于节能产品、环境标志产品、两型产品的，只填写一种)。

3、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

4、未按上述要求提供、填写，或者提供的内容不真实的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：          年       月        日

# 附件12：经销、或代理投标货物、或为投标货物提供货物售后服务的证明文件

备注：提供：（1）协议或授权函复印件或售后服务证明文件原件；

（2）制造商《营业执照》（副本）复印件。

附件13、评分标准要求提供的证明材料

- 产品配置及技术参数

- 产品质量证明文件

- 企业实力证明文件

- （4）项目组织实施方案

- （5）销售业绩证明文件

- （6）企业荣誉证明文件

- （7）售后服务

- （8）免费质保期承诺

政府采购

投 标 文 件

(技术文件)

采购项目名称：

采购计划编号：

委托代理编号：

投标单位名称：

七、货物说明一览表

项目名称：

委托代理编号：

| 序号 | 包号及品目号 | 货物名称 | 制造商名称 | 型号规格 | 主要技术参数和技术指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：     年    月   日

八、技术规格、参数响应/偏离表

项目名称：

委托代理编号：

| 品目号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：“响应/偏离”栏应注明“响应”或“偏离”。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：     年   月 日

- 投标货物符合招标文件规定的证明文件

# 备注：如有请提供投标货物的强制性认证、注册等的证明材料复印件。

# 第六章 招标文件前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一章 投标须知（前附表） |  |  |  |
| 一、说明 |  |  |  |
| 第一章 第1.1款 | 采购项目 | 泸溪县建设路屈原路绿色照明节能改造安装及采购工程项目 |  |
| 第一章第2.1款 | 采购人 | 名称：泸溪县住房和城乡建设局 地址：泸溪县城内 电话：13974305079 联系人：孙远明 |  |
| 第一章第2.2款 | 代理机构 | 名称：湘西自治州广信招标代理有限公司 地址:吉首市乾州新区水利大厦2单元2703室 电话： 0743-8521508 联系人： 符君莲 葛文英 |  |
| 第一章第3.1款 | 投标人资格条件 | 1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件。 1）统一社会信用代码证营业执照（复印件）； 2）提供2017年度经审计的财务状况报告复印件或其基本开户银行出具的资信证明； 3）《社会保险登记证》复印件或者近三个月内任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）或者法定征收机关出具的依法缴纳保险费的证明原件； 4）依法缴纳税收的相关证明。注：近三个月内任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件； 5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6）法律、行政法规规定的其他条件。 7）本项目不接受联合体参加投标 2、投标人特定资格条件： 具有有效的城市及道路照明工程专业承包叁级或叁级以上资质 |  |
| - 第6.1款 | 联合体投标 | 不接受 |  |
| 第一章第7款 | 采购进口产品 | 本项目不接受进口产品 |  |
| 二、招标文件 |  |  |  |
| 第一章第8.3款 | 政府及财政部门指定的媒体 | 湘西公共资源交易网 http://ggzyjy.xxz.gov.cn 湘西州政府采购网http://xxz.ccgp-hunan.gov.cn |  |
| 第一章第9.1款 | 招标文件的提供期限 | 2018年4月23日9时30分至2018年5月14日17时30分 |  |
| 第一章第9.2款 | 领取招标文件前应提供的资料 | 本项目公告页面下载。 |  |
| 第一章第10.3款 | 一般条款允许偏离的最高项数 | 一般商务和技术条款偏离项数之和＞ 10 项将导致无效投标。 |  |
| 第一章第11.1款 | 提交投标文件截止期 时间 | 2018年5月15日9时30分（北京时间） |  |
| 三、投标文件的编写 |  |  |  |
| 第一章第16.3款 | 备选方案 | 不接受 |  |
| 第一章第16.4款 | 采购项目预算 | ￥3098576.00元 |  |
| 第一章第18.3款 | 非制造商参加投标的 规定 | 提供经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件。 |  |
| 第一章第19.4款 | 样品提供的规定 | 无 |  |
| 第一章第20.1款 | 投标保证金 | 要求提供，数额为：4万元(人民币) |  |
| 第一章第20.1款 | 交纳投标保证金 截止时间 | 保证金交纳的截止时间：2018年5月14日17时30分前（北京时间） 保证金交纳数额：￥40000.00元（人民币） 保证金交纳方式： 户 名 ：湘西土家族苗族自治州公共资源交易中心 开户行及银行账号： 响应供应商自行在湘西公共资源交易网(网址:http://ggzyjy.xxz.gov.cn)对应招标公告中点击页面右上角“获取保证金子账号”标示，随机获取本项目保证金交纳子账号并选择开户行。 请从基本帐户转帐，不接受现金交纳和现金交存保证金，以便保证金退还时原路返还。 |  |
| 第一章第21.1款 | 投标有效期 | 60 日（日历日） |  |
| 第一章第22.1款 | 投标文件副本份数 | 正本1份、副本4份，投标人还须以U盘形式提交1份全套投标文件的电子版文件。投标人提供的电子版文件必须与纸质的投标文件内容一致，并确保开标时U盘能正常读取（投标人应备份1份电子版文件）。电子版文件必须用小信封单独密封且不得进行加密处理，如没有按上述要求和规定提交电子版文件的投标人则按不合格投标人处理。 |  |
| 四、投标文件的递交 |  |  |  |
| 第一章第23.1款 | 装订及密封要求 | 投标文件按正本和副本分别包装，注明“正本”或“副本”，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由法定代表人或其授权的代理人签字。 投标文件须编制目录及页码，采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |  |
| 第一章第23.2款 | 封套上应载明的信息 | 1、投标文件应写明采购项目名称，招标编号、计划编号； 2、投标文件应写明供应商名称、地址，由单位法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章； 3、密信封上应注明“于年月日之前（指招标文件中规定的响应文件递交截止之日前）不准启封”的字样，供应商并在此处盖章； 4、标注“正”“副”本字样。 |  |
| 第一章第24.1款 | 投标文件的递交地点 | 吉首市吉凤街道州行政中心政务服务大楼五楼，湘西自治州公共资源交易中心三开标室。 |  |
| 五、开标和评标 |  |  |  |
| 第一章第27.2款 | 唱标内容 | 投标报价 |  |
| 七、合同签订 |  |  |  |
| 第一章第33.1款 | 履约保证 | 无 |  |
| 九、其他规定 |  |  |  |
|  | 政府采购优先采购环境标志产品、节能产品、两型产品 | 财政部发布的《环境标志产品政府采购清单》《节能产品政府采购清单》及湖南省财政厅发布的《两型产品政府采购清单》内的： 本项目具体加分比例分别为 ：技术加分为该项产品的报价所占比例× 4 %；价格加分为该项产品的报价所占比例× 4 %； |  |
|  | 政府采购支持中小企业发展（投标人为中小企业，同时所有投标产品均为本企业生产） | 非专门面向中小企业采购： 1、给予小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为6 ％。 2、给予中型企业产品的价格给予3%-5%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 4 ％。 |  |
| 第一章第39.1款 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费由中标人按招标代理服务费收费标准向采购代理机构缴纳人民币：肆万叁仟元整（¥：43000.00元整） |  |
| 第一章第40.1款 | 其他规定 |  |  |
| 第二章 评标方法及标准（前附表） |  |  |  |
| 第二章第2.2款 | 评标因素和标准 | (提示：因评标因素“技术”项涉及政府采购政策优惠，为便于计算，应与其他评标因素分列) |  |
| 第二章第2.3款 | 权值 | 评审因素 | 权值 |
|  |  | 商务 | 0.24 |
|  |  | 技术 | 0.36 |
|  |  | 价格 | 0.40 |
|  |  | 其他 |  |
| 第二章第3.2款 | 无效投标的规定 | 投标文件属下列情况之一的，应在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （1）应交未交或未按要求时间前交纳投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标文件要求的； （2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的； （3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的； （4）不具备第一章“投标须知”第3.1款规定资格要求的； （5）不满足第一章“投标须知”第10.1款、第10.2款规定的实质性要求的； （6）投标报价超过采购项目预算的； （7）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的； （8）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)； （9）投标有效期不足的； （10）不符合法律、法规和招标文件规定的。 |  |
| 第二章第3.3款 | 废标的规定 | 有下列情形之一时，评标委员会应予废标： （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的； （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （3）投标人的报价均超过了采购预算的； （4）因重大变故，采购任务取消的。 |  |
| 第二章第5.4款 | 投标报价调整 | 支持中小企业政府发展：小型和微型企业产品投标报价扣除比例为 6 ％，中型企业产品投标报价扣除比例为 4 ％。 |  |
| 第二章第5.4款 | 技术、价格得分或总得分调整 | 优先采购节能、环境标志产品、两型产品：技术加分为该项产品的报价所占比例× 4 %；价格加分为该项产品的报价所占比例× 4 %； |  |
| 第二章第5.5款 | 多处获得政府采购政策优惠的计算方法 | 同时具备节能、环保、两型产品的，只计算一项，不重复计算。 |  |
| 第二章第6款 | 推荐的中标候选人数量 | 1-3名 |  |
| 第三章 政府采购合同格式条款（前附表） |  |  |  |
| 第三章第1.1条 | 甲方名称、地址 | 泸溪县城内 |  |
| 第三章第1.2（6）款 | 项目现场 | 泸溪县住房和城乡建设局 |  |
| 第三章第5.1条 | 履行合同的时间、地点及方式 | 交货时间：签订合同后50天内在泸溪县住房和城乡建设局指定的地点交货交并安装完毕。 交货地点：泸溪县住房和城乡建设局指定地点 交货方式：现场安装完毕 |  |
| 第三章第9.2(1) 款 | 质量保证期 | 质保三年，终身维护。 |  |
| 第三章第9.2(3) 款 | 响应时间 | 接到故障电话后24小时内到达现场。 |  |
| 第三章第13.5条 | 合同价款支付方式和 条件 | 双方签订合同后设备材料到场后付中标总金额的40%，安装调试验收合格后，再付中标总金额的55%，预留5%作为质保金（质保期为三年），质保期满后无质量问题付清所有款项（不计息）。 |  |
| 第三章第14.2(6) 款 | 伴随服务 | 提供24小时电话及远程技术支持，免费为使用方提供技术指导和人员培训，并在质保期内，有维护人员定期到现场进行维保。 |  |
| 第三章第21.2条 | 解决争议的方式 | √ 诉讼 □ 仲裁 |  |
| 第三章第24.1条 | 合同未尽事项 | 双方协商解决 |  |
| 第八章 技术规格、参数与要求（前附表） |  |  |  |
| 第八章第2.1款 | 现场勘察规定 | 无 |  |

附页1

湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单

| 银行名称 | 联系人 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通银行湖南省分行 | 刘 波 | 名城支行客户经理 | 13874998873 |
| 交通银行湖南省分行 | 肖勇光 | 分行高级经理 | 13755192647 |
| 中国民生银行长沙分行 | 黄飞燕 | 营业部总经理 | 13308463468 |
| 中国民生银行长沙分行 | 蒋寒奇 | 营业部中小企业客户经理 | 13548982975 |
| 兴业银行长沙分行 | 刘栅延 | 支行行长 | 13337316405 |
| 兴业银行长沙分行 | 蒋修远 | 支行客户经理 | 18607310422 |
| 中国光大银行长沙分行 | 邓永胜 | 岳麓支行副行长 | 13617319650 |
| 中信银行长沙分行 | 蔡学军 | 公司银行部负责人 | 13055167195 |
| 中信银行长沙分行 | 宋学农 | 银行部综合管理部副总经理 | 0731-845822141 |

附页2

湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单

| 信用担保机构 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 中国投资担保公司 | 何嘉 | 010-88822659/13718642233 |
| 湖南省中小企业信用担保有限责任公司 | 蔡建雄 | 0731-84172390-201/15573193555 |
| 湖南农业信用担保有限公司 | 彭球 邓霞英 | 0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851 |

附页3

政府采购投标担保函

编号：

（采购代理机构）：

鉴于             （以下简称投标人）拟参加编号为          的            项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

# 一、保证责任的情形及保证金额

# （一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

# （二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写               ），即本项目的投标保证金金额。

# 二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

# 三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在    个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

# 四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

# 五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

# 六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为                 法院。

# 七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：   （公章）

年     月    日

第七章 投标邀请

湘西自治州广信招标代理有限公司受泸溪县住房和城乡建设局的委托，对泸溪县建设路屈原路绿色照明节能改造安装及采购工程项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件并对此有兴趣的投标人前来投标。

- 采购项目名称：泸溪县建设路屈原路绿色照明节能改造安装及采购工程项目

二、项目编号：采购计划编号：泸财采计【2017】第79号

委托代理编号：GXGZ[2017]-155

- 采购内容：

## （1）招标内容：LED灯、灯杆、电缆、配（控）电箱、土建基础、接地系统及整体工程施工安装等。（详见招标文件第八章）。

（2）相关说明：

报价（投标）方可对本采购内容进行报价（投标），但不得将采购内容拆开报价（投标），否则，报价（投标）将被拒绝。

- 采购项目总预算：￥3098576.00元

- 资质要求

- 基本资格条件：

1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件。

1）统一社会信用代码证营业执照（复印件）；

2）提供2017年度经审计的财务状况报告复印件或其基本开户银行出具的资信证明；

3）《社会保险登记证》复印件或者近三个月内任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）或者法定征收机关出具的依法缴纳保险费的证明原件

4）依法缴纳税收的相关证明。注：近三个月内任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。）；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

7）本项目不接受联合体参加投标

2、投标人特定资格条件：

具有有效的城市及道路照明工程专业承包叁级或叁级以上资质

六、获取招标文件的时间、方式及招标文件售价

（1）招标公告期限：2018年 4 月23日9：30时至2018年5月14日17：30时止（五个工作日，节假日除外）凡有意参加投标者，请于2018年 4 月23日9:30～2018年 5 月14 日17:30时止（北京时间），登录《湖南湘西政府采购网》http://www.ccgp-hunan.gov.cn/和《湘西公共资源交易网》http://ggzyjy.xxz.gov.cn→查看政府采购公告→附件→下载招标文件。

(2)各投标人自行在以上网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购代理机构概不负责

（3）招标文件每份人民币400.00元，递交投标文件时缴纳。

七、投标文件递交

（1）投标递交时间：2018年 5 月15日9:00-9:30（北京时间）集中递交。

（2）投标截止时间：2018年 5月 15 日上午9时30分（北京时间）。

（3）递交地点：湘西自治州公共资源交易中心（吉首市吉凤街道州行政中心政务服务大楼五楼三开标室）。

（4）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件将拒绝接收。届时请投标人的法定代表人或其委托代理人持授权委托书、身份证原件及投标保证金凭证出席开标仪式。

八、开标时间及地点

（1）开标时间：2018年 5 月15日上午9时30分（北京时间）。

（2）开标地点：湘西自治州公共资源交易中心（吉首市吉凤街道州行政中心政务服务大楼五楼三开标室）。

九、投标保证金

（1）递送投标文件前，投标人须交付投标保证金如下：

（2）保证金：人民币肆万元整（¥：40000.00）

（3）缴纳时间：2018年 5 月14日17时30分（北京时间）前（含17时30分），以银行到账回单为准。

（4）缴纳方式：银行转账等非现金形式，从投标人基本账户一次足额缴入到如下投标保证金托管专户。

账户名：湘西土家族苗族自治州公共资源交易中心

开户行：投标人获取的本项目投标保证金开户行

账 号：投标人获取的本项目投标保证金账号投标人登录湘西公共资源网查阅本项目招标公告，在网页上方点击“获取投标保证金子账号”标示，获取项目《投标保证金账号子账号信息单》（可下载或打印）。

（5）对项目本次招标出现废标情况的，投标保证金退还至投标人投标保证金原缴纳账户。重新组织招标采购时，投标人需按规定重新下载《投标保证金账号信息单》并缴纳投标保证金。

十、发布公告媒介

本次采购公告同时在《湖南湘西州政府采购网》http://www.ccgp-hunan.gov.cn/《湘西公共资源交易网》http://ggzyjy.xxz.gov.cn上发布。

十一、其它（CA数字证书办理）

投标供应商应在开标前两个工作日前往湘西自治州公共资源交易中心办理CA数字证书（办理前请登录湘西公共资源交易网右侧查看数字证书专区CA数字证书办理须知，并按相应要求进行办理前的信息注册），以便评审过程中通过公共资源交易中心电子询标系统，对投标文件进行澄清、补充或更正。

十二、采购人联系方式

采购单位：泸溪县住房和城乡建设局

联 系 人：孙远明

电    话：13974305079

地    址：泸溪县城内

十三、代理机构联系方式

采购代理机构：湘西自治州广信招标代理有限公司

联 系 人：符君莲、葛文英

电    话：0743-8521508

邮    箱：420944850@qq.com

地    址：吉首市乾州新区水利大厦2单元2703室

- 技术规格、参数与要求

- 一、技术要求

1、要求：

1.1  圆锥杆，主杆采用钢材，灯杆整体热镀锌喷塑，壁厚4mm，紧固件为不锈钢螺栓；

①钢杆(Q235)焊缝须平整光滑，整根杆体焊缝凸起的部分与本杆体平整误差应不大于±1mm。灯杆焊接方式为自动亚弧焊接，着色探伤检验达焊接国际GB/T3323-1989111标准要求。灯杆套接方式采用穿钉加顶丝固定。

②灯杆防腐处理为热镀锌，镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在，锌层厚度达到85um以上，镀锌层附着力应符合GB2694-98标准，保证8年不褪色，灯杆的抗风能力按36.9米/秒设计。使用寿命大于20年。

③灯杆表面喷塑厚度≧100um，附着力达到GB9286-880级，表面光滑：硬度≧2H，采用室外耐候性材料，喷塑材料为全聚酯塑粉。

④灯杆工艺和验收标准按国家标准执行。设计系数1.8。灯杆的设计寿命大于20年。

⑤灯杆设计应便于导线穿接，手孔门采用滑入式防盗门，开口位置为手孔门下端至基础法兰400mm且位置朝向人行道方向。杆门必须平整光滑，与本杆平整误差不大于±1mm，相同灯杆门与门互换性要好，达到防盗防雨要求。杆门切割后局部做加强处理，基本达到原整体杆的强度。

2.灯杆技术执行标准(满足以下但并不仅限于以下):

① GB2694-88 《热浸镀锌体镀锌质量》

② GB10854-89 《钢结构焊接外形尺寸》

③DL/T646-98 《输电线路钢管杆制造技术条件》④AASHT01994 《灯杆、高杆、交通信号杆》

④颜色：符合供需双方确定的标准色板及允许偏色范围

(二)LED路灯技术要求

1、总体要求提供1×150W LED、1×80W LED、1×60W LED和40W LED太阳能灯具。

2、执行标准

本工程在施工及竣工验收中应严格遵守国家、部颁的现行相关规程规范。所有灯具应符合GB7000系列国家标准和3C认证，若在设计和制造中应用的某项标准或规范在本技术要求中没有规定，则投标人应详细说明其所采用的标准和规范，并提供该标准或规范的完整中文原件给招标人。只有当其采用的标准和规范是国家公认的、惯用的，且等于或优于本技术要求时才能为招标人所接受。

3、技术要求

3.1  LED路灯芯片技术要求

LED芯片要求采用知名的、成熟的功率型产品。采用功率型LED芯片封装技术，选用低热阻、散热良好、耐高温、抗高压的封装及高折射率、抗劣化封装亚克力材料,提高出光效率和降低热阻，保证功率型LED工作的稳定性、可靠性及高效性。

①采用单颗粒LED芯片结构，每颗芯片功率≥1W，LED的发光效率 ≥120 lm/W

②灯具的整灯光效≥100 lm/W

③色温为5500K+-300K；色温一致性≤±5％

④显色指数不低于75(Ra≥75)

⑤LED芯片应为模块化设计，与电源的结合没有任何焊点插拔式连接，以方便LED芯片的替换维护和升级换代

3.2  灯具整体品牌

投标人可采用名优产品，提供的LED灯具必须通过省级或以上质检部门的检测，并取得检验报告（需提供原件）。

3.3  环境条件

①产品在温度-15～40℃范围内能可靠的工作。

②产品在温度-40℃～85℃范围内能可靠存储。

③产品在相对湿度≤95%R.H.能可靠的工作。

④产品间歇暴露在振动条件下不会危害到产品的正常工作。

3.4  电气性能

3.4.1  交流电源基本参数

交流输入电压为：AC 220V(±15%)；频率：50±1HZ

3.4.2  灯具电气性能

①额定值

额定工作电压：AC 220V；50HZ

额定绝缘电压：AC 500V

②防触电保护类别：I类

③接线方式：单相三线制

④灯具的功率因数应≥0.95

⑤LED路灯需有良好的散热系统，保证LED路灯在正常环境下工作

⑥LED路灯应具有过温保护功能

⑦具有调功控温的LED路灯应有调功控温能力

⑧LED路灯应有控制电路异常保护，LED路灯必须设置有3C认证

3.5  灯具光学性能

3.5.1  整体光衰：10000小时不超过10%(光输出维持率达90%以上)。

整灯使用寿命：≥ 50000小时(含驱动电源)。

注：光通量低于初装时的70%视为使用寿命结束。

3.5.2  提供LED灯具的出光角度和配光曲线，灯具应为专业路灯配光以得到良好的道路照明效果。

3.5.3  照明设计要求

LED路灯按规定的安装规范安装后应符合CJJ45-2006标准的要求。

3.5.4  LED路灯可靠性

LED路灯的平均无故障工作时间(MTBF)应不小于50000小时。

3.6  灯具外壳性能

3.6.1  灯具材质和外形：

灯具外壳采用优质高压铸铝压铸制成，表面灰色粉末喷涂处理，具有良好的耐气候性能，表面应能承受机械压力和盐雾、汽车废气及清洗剂的腐蚀。灯具及灯臂颜色由用户最终确定。

灯具油漆、喷塑层(镀锌层)应外表美观，厚度均匀、光亮，保证在正常使用条件下十年无裂纹、腐蚀剥落和变色，灯具颜色初步确定为乳白色，投标人最终确定后提供样色供招标人最终确定。

为确保防水防尘等级和维护升级方便，要求面板固定不能采用螺丝固定方式。

3.6.2  整灯(包括电气室和光学室)的防护等级： 大于等于IP65

3.6.3  灯具外壳耐腐蚀性能：II类

3.7  外观结构

3.7.1  外观要求：涂漆色泽均匀，无气泡、无裂缝、无杂质；涂层必须紧紧的粘附在基础材料上；LED路灯系统各部件壳表面应光洁、平整，不应有划伤、裂纹、变形等缺陷。

3.7.2  尺寸要求：灯具外形由招标人最终确定。

3.8  LED灯具的其它技术要求

3.8.1  所用的相同类型的灯具应能互换。

3.8.2  灯具结构坚固，能经受清洗，搬动不变形。

3.8.3  灯具应具备短路保护功能。

3.9电缆：质量达到GB/T12706.1—2008标准的省级以上（含省级）产品（提供检测报告）。

3.10路灯控制箱技术标准：

1、时间控制器技术要求

（1）可带有辅助光控功能，能满足某些专用场合在开、关灯的前、后半小时内根据光线对开、关灯时间自动调节的需要；

（2）具有自动/手动转换，便于用电设备的检修或其他特殊的需要；

（3）抗干扰能力强，使用寿命长;大功率继电器输出，可直接控制交流接触器或中间继电器（AC 220V或AC 380V）；

选用微电脑模拟日照控制系统。用落地设置式，不锈钢箱体（箱体板材厚度δ≥1.00 mm，门板材厚度δ≥1.2 mm）。尺寸：800mm×500 mm×1200 mm，箱体前后双开门，两侧有通风孔（设有不锈钢丝纱网），顶部有雨罩，前、后门面板标有“有电危险，严禁触摸”、字样和电力警示标志“”（红色）。箱内配置电器选用优质品牌.

- 二、采购清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆运旧电杆 | 1、拆除镀锌路灯H=9.0m35根，运距1km; | 根 | 160 |  |
|  |  | 2、拆除杆上路灯，运距1km; |  |  |  |
| 2 | 人工拆除砼路面 | 1、拆除混凝土路面 人工拆除无筋厚20以内 | m2 | 2588 |  |
| 3 | 人工挖沟槽土方坚土 | 人工挖槽、基坑 深度2M以内坚土 | m3 | 2394 |  |
| 4 | 路灯灯座砼C25 | 1、路灯基础制作碎石40mmC25水泥32.5 | m3 | 255 |  |
| 5 | K4砌块接线井400*400*500（净空） | 1、C15混凝土垫层10cm42m3，水泥32.5 | 座 | 292 |  |
|  |  | 2、垫层砂10cm，3.36cm3 |  |  |  |
|  |  | 3、K4砼小型空心砌块墙Mu7.5M7.5水泥砂浆39.9m3 |  |  |  |
|  |  | 4、室外排水复合井盖安装 |  |  |  |
| 6 | PVC75阻燃埋地管铺设 | 1、塑料管埋敷设（承插胶圈接口）公称直径（75mm以内） | m | 9060 |  |
| 7 | 回填方 | 1、人工土方回埴土夯填 | m3 | 1844 |  |
| 8 | 水泥混凝土C30厚20cm | 1、水泥混凝土路面现场拌厚度（20cm）C30水泥42.5 | m2 | 2588 |  |
|  |  | 2、水泥混凝土路面养生 草袋养护 |  |  |  |
| 9 | 余方弃置 运距8km内 | 挖掘机挖土，自卸汽车运车运距1km以内，坚土（实际运距：8km） | m3 | 738 |  |
| 10 | 角钢L50*5接地极 L=1.5m | 1、接地极（板）制作、安装角钢接地极坚土 |  | 292 |  |
| 11 | 扁钢接地母线-40*4mm | 1、扁钢接地母线-40*4mm |  | 9060 |  |
| 12 | PVC32阻燃埋地管铺设 | 1、塑料管埋敷设（承插胶圈接口）公称直径（70mm以内） | m | 864 |  |
| 13 | 铜芯电力电缆VV4*16mm2 | 铜芯电力电缆敷设电缆VV4*16mm2（35mm2及以下，单芯R*0.3，C*0，J*0.3） | m | 9500 |  |
| 14 | 铜芯电缆敷设VV3*1.5mm2 | 1、铜芯电缆敷设电缆BV3*1.5mm2 | m | 4000 |  |
| 15 | 落地式不锈钢控制箱 | 1、落地式不锈钢控制箱800*500*1200 | 台 | 18 |  |
|  |  | 2、垫层混凝土厚20cm，C25水泥32.5 |  |  |  |
| 16 | H9米-1*LED150W+1*80W路灯 | 1、双臂悬挑热镀喷塑镀锌路灯，双抱箍臂长（3m以下），H=9.0m； |  | 168 | 建设路 |
|  |  | 2、LED灯1*150W+1*80W; |  |  |  |
|  |  | 3、含地脚笼和地脚连接钢板厚10mm。 |  |  |  |
| 17 | H8米-1*LED80W路灯 | 1、挑热镀喷塑镀锌路灯，单抱箍臂长（3m以下），H=7.0m |  | 124 | 屈原路 |
|  |  | 2、LED灯1*80W |  |  |  |
|  |  | 3、含地脚笼和地脚连接钢板厚10mm |  |  |  |
| 18 | H7米-1*LE60W路灯 | 1、挑热镀喷塑镀锌路灯，单抱箍臂长（3m以下），H=7.0m |  | 10 | 泸溪县域内采购人指定的地方 |
|  |  | 2、LED灯1*60W |  |  |  |
|  |  | 3、含地脚笼和地脚连接钢板厚10mm |  |  |  |
| 19 | H6米-40WP太阳能路灯 | 1、挑热镀喷塑镀锌路灯，单抱箍臂长（3m以下），H=6.0m； |  | 100 | 泸溪县域内采购人指定的地方 |
|  |  | 2、LED灯1*40W； |  |  |  |
|  |  | 3、单晶硅太阳能板：2*60WP； |  |  |  |
|  |  | 4、锂电蓄电池及智能控制器：60AH； |  |  |  |
|  |  | 5、含地脚笼和地脚连接钢板厚10mm |  |  |  |
| 20 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统调试1KV以下交流供电（综合） |  | 18 |  |
| 21 | 避雷器 | 1、母线、避雷器、电容器、接地装置调试 避雷器（10KV以下） |  | 18 |  |
| 22 | 栽植灌木 | 1、灌木（花、草）成片栽植每平方米株数70以内 |  | 1860 |  |
| 23 | 城市道路挖掘费 | 开挖面按400mm计 | m2 | 2588 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |

三、交货要求

所有设备在签订合同后50个天内在采购人指定地点交货并安装调试验收完毕。

四、验收标准和付款方式

（一）设备验收：所有设备（硬件、软件及相关辅材）将根据本项目招标文件设备配置方案和有关要求，按中标供应商报价文件中设备报价清单及所供产品合格证明进行验收。

（二）双方签订合同后设备材料到场后付中标总金额的40%；安装调试验收合格后再付中标总金额的55%，预留5%作为质保金（质保期为三年），质保期满后无质量问题付清所有款项（不计息）。

（三）本采购项下的所有设备、软件质量须符合国家标准，（如没有国家标准，按行业标准）。

（四）安装与调试

1、设备的拆箱、安装调试等项工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行；中标人实际实施前必须先经采购人同意方可进行；调试的原始记录需经各方签字后作为验收的文件之一。

2、所有设备、材料均须由中标人送货到现场并负责安装调试，必须出示产品合格证、质检报告和原厂发货单。中标人应派熟练的技术专家现场进行安装，若发生任一项指标不符合招标文件技术要求，中标人应在3天内免费更换其不合格设备，使之达到招标文件要求，所有费用由中标人负担。

3、采购人不再支付投标报价以外任何费用。

4、货物验收：货物达到现场后，中标人和采购人共同打开包装验货；中标人应提供详细装箱单据；如货物质量和技术规格不符合要求或有明显损坏，采购人不予验收；只有经安装调试并且技术性能达到本招标文件所述技术要求后，才能接受全部货物。

5、中标人应负责在项目验收时将全部有关技术文件、资料、图纸、安装调试、操作和维护技术手册、验收报告等文档汇集成册交付采购人。

所有新购设备必须是全新。

（五）、培训要求：

培训时间不少于3天，培训对象、地点由业主方确定。

五、售后服务

1、售后服务要求：须提供7×24小时电话技术支持和保修，电话支持无法解决的问题必须按照故障响应速度要求提供现场技术支持；除电话支持外，还提供传真、特快专递、电子邮件和网上技术论坛等形式远程支持，4小时内必须及时对招标人所提出的维护、维修要求作出响应。现场服务保证48小时以内到达用户现场，保证到达现场后48小时内提供招标人认可的替代品或解决方案，设备报修后一周内修复。

2、质保期：所投设备自验收合格交付使用之日起提供至少 三年 的质保和免费维护保养，质保期内免费维修、更换配件；质保期内因配件发生故障24 小时内（从报修时间开始计算）不能修复，中标人必须免费提供同种规格配件进行更换，如不能提供同种规格型号的配件，用其他型号配件代替时，需经使用方同意，且不补差价。

3、中标人必须在投标文件中提供完整的维保计划，包括维保建议、备品备件清单、零件更换计划、零件供应地点、保修期后的维修方案等。

4、中标人所提供的设备、材料需经验收，如发现有任何质量问题，中标人必须立即以同样型号的设备在规定的时间内予以更换。

5、中标人必须具备充足的服务人员，在项目所在地区设有常驻维保机构，并设立常用备品备件仓库；在质量保证期内，投标人除保证系统正常运行和完好外，还应结合系统的实际运行情况，免费为使用人提供技术指导和人员培训，以保证售后系统的良好运行状态。

6、在设备的设计使用寿命周期内，中标人应保证使用人能更换到原厂正宗的零部件，确保设备正常使用。

六、售后服务机构

（一）、根据本项目实际情况，为保证采购及服务质量，供应商必须在湖南省内有较为完善的售后服务机构，有与本项目相适应的专业维护和技术保障能力；

（二）、售后服务机构属协议委托的，被委托售后服务机构除符合上款规定外，委托协议有效期自报价之日起不得少于三年或不低于提高售后服务期限后的年限，协议内容必须详实完善、权责分明、措施具体、切实可行（须提供委托协议复印件）；同时提供被委托售后服务机构经年检的工商营业执照（复印件并加盖被委托供应商单位公章）。

（三）、如报价供应商不符合以上规定要求，其投标文件将视为非实质性响应文件而被拒绝。

七、相关说明

1、本次招标文件中规定的设备规格参数高于国家标准、行业标准的，以招标文件规定的规格参数为准，低于国家标准、行业标准的，以国家标准、行业标准规定的规格参数为准。

2. 所有报价应包括全部设备物品和辅助材料、人工、机械、运输、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术及质保期间等一切费用。

3．报价设备是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，报价方应保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

4. 报价中包含运杂、装卸、包装、工程安装及调试、保险、检测、检验、税费以及国家规定的各项费用等一切费用。

5、所供设备必须详细列出产品名称、品牌、型号、规格、模块、配置参数、数量、单价、合计价等，并提供产品的技术参数响应表。

6、现场踏勘：招标方不另行组织对本项目实施现场进行踏勘，有关踏勘事宜由供应商与采购人联系自行处理。